|  | CONSILIUL JUDEŢEAN BRASOV SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV Str. Calea Bucureşti, nr. 25-27, Braşov, 500326, Tel: 0268/320022, 0372676271 Fax-uri: 0268/333015, 0372676351 Cont RO 88 TREZ 131 21F 330 800 XXXX Trezoreria Braşov; cod fiscal 4384117 Pagină web: www.hospbv.ro Email: sjbrasov@rdslink.ro |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operator date cu caracter personal 17323 |  |  |  |

Nr. crt. 4089/05.02.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind necesitatea si oportunitatea realizarii serviciilor de intretinere si reparatii ascensor hidraulic de persoane

1.Obiectul solicitarii

Servicii de  intretinere si reparatii ascensor hidraulic de persoane

1.1 Aparatura

| nNr crt | DDDDenumire aparat | Tip | Serie | Cant | Locatie | Pret unitar fara TVA/ luna | Pret total 12 luni fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ascensor persoane | Elmas Hidraulica panoramic – 630kg | AP 1066/2008 | 1 | Stationar Central |  |  |
|  |  | TOTAL |  | 1 |  |  |  |

1.2 Cerinte obligatorii:

- Sa efectueze lucrari la timp si de buna calitate, sa asigure piesele si materialele necesare efectuarii lucrarilor.

- Sa efectueze lucrari de revizie tehnica curenta pentru ascensor, conform PT ISCIR R2/2010.

- In cadrul lucrarilor de mentenanta se vor efectua lunar cel putin urmatoarele operatii:

- Verificarea bunei functionari a sistemelor de ungere;

- Verificarea imbinarilor cu suruburi;

- Stabilirea gradului de uzura al cablurilor de tractiune a cabinei, in conformitate cu prescriptiile tehnice PT R2/2010, cap III.

- Ungerea pieselor supuse frecarii

- Verificarea functionarii normale a sistemului electric de forta, comanda si semnalizare.

- Verificarea sigurantelor automate

- Verificarea functionarii componentelor de securitate in conditiile stabilite de producator

- Verificarea si reglarea opririi cabinei in statii

- Verificarea uniformitatii intinderii cablurilor de tractiune si egalizarea acestora.

- Verificarea uzurii ghidajelor cabinei

- Ungerea glisierelor cabinei, spalarea glisierelor se va face cel putin odata la 3 luni.

- Verificarea sistemului de semnalizare optica si acustica.

- Verificarea functionarii normale a ascensorului dupa efectuarea intretinerii.

- Verificarea existentei instructiunilor de exploatare si a placutelor indicatoare a sarcinii nominale in cabina si pe usa principala de acces la put.

- Consemnarea tuturor defectiunilor constatate, a celor remediate si daca este cazul a pieselor de uzura inlocuite, in registrul de supraveghere al ascensorului.

- Sa se prezinte pentru depanarea ascensorului in termen de 4 ore de la anuntare.

2.  Necesitate si oportunitate

In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare,  unitatile spitalicesti au obligatia de a asigura intretinere preventiva si reparatii cu o firma specializata si autorizata pentru toata ascensoarele de marfa si de persoane, in vederea mentinerii sau restabilirii functionarii in conditii de siguranta

Avand in vedere ca este necesar ca ascensoarele de marfa si de persoane trebuie sa functioneze cu cat mai putine intreruperi accidentale pentru asigurarea transportului de materiale si persoane in conditii de siguranta, serviciul de intretinere preventiva si reparare este necesar si oportun.

4. Fonduri solicitate

- Valoare totala estimata fara TVA  4,800.00 lei/ 12 luni

INTOCMIT

Birou Tehnic