|  | CONSILIUL JUDEŢEAN BRASOV SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV Str. Calea Bucureşti, nr. 25-27, Braşov, 500326, Tel: 0268/320022, 0372676271 Fax-uri: 0268/333015, 0372676351 Cont RO 88 TREZ 131 21F 330 800 XXXX Trezoreria Braşov; cod fiscal 4384117 Pagină web: www.hospbv.ro Email: sjbrasov@rdslink.ro |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operator date cu caracter personal 17323 |  |  |  |

Nr. crt. 4091/05.02.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind necesitatea si oportunitatea realizarii serviciilor de intretinere si reparatii ascensoare electrice de marfa si persoane

1.Obiectul solicitarii

Servicii de  intretinere si reparatii ascensoare electrice de marfa si persoane

1.1 Aparatura

| nNr crt | DDDenumire aparat | Tip | Serie | Cant | Locatie | Pret unitar fara TVA/ luna | Pret total 12 luni fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ascensor persoane | IFMA- 6 pers, 500 Kg, cu insotitor | 513/72158/72 | 1 | Stationar Central |  |  |
| 2 | Ascensor persoane | IFMA- 6 pers, 500 Kg, fara insotitor | 513/72142/72 | 1 | Stationar Central |  |  |
| 3 | Ascensor persoane | IFMA- 6 pers, 500 Kg, cu insotitor | 1507/84937/82 | 1 | Stationar Astra |  |  |
| 4 | Ascensor persoane | ASEA- 6 pers, 450 Kg, cu insotitor | 106/75818/65 | 1 | Stationar Marzescu |  |  |
| 5 | Ascensor persoane | IFMA- 6 pers, 500 Kg, cu insotitor | 1469/79647/78 | 1 | Stationar Tractorul |  |  |
| 6 | Ascensor persoane | EMAC- 10 pers, 800 Kg, fara insotitor | 2104/83LM/2001 | 1 | Stationar Tractorul |  |  |
| 7 | Ascensor marfa | IFMA- 320 Kg | 612/72202/73 | 1 | Stationar Central |  |  |
| 8 | Ascensor alimente |  |  | 1 | Stationar Tractorul |  |  |
|  |  | TOTAL |  | 8 |  |  |  |

2.2 Cerinte obligatorii:

Prestatorul de servicii de lucrari de intretinere si reparatii are urmatoarele obligatii:

- Sa execute toate lucrarile de intretinere si reparatii conform normativelor tehnice in vigoare si la standardele si performantele necesare

- Sa asigure personal calificat si autorizat

- Sa asigure materiale, instalatii echipamente conforme

Pentru buna desfasurare a activitatii de service si mentenanta, ofertantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime si obligatorii, dupa cum urmeaza :

- Ofertantul trebuie sa fie autorizat de catre Ministerul Sanatatii  pentru activitati de reparare, verificare si punere in functiune pentru dispozitivele medicale din lotul ofertat.

- Ofertantul trebuie sa prezinte documente care sa ateste participarea in ultimii 3 ani la realizarea cel putin unui contract similar.

- Ofertantul trebuie sa prezinte acte ce dovedesc competentele de service si mentenanta a personalului tehnic prin cursuri si acreditari de specialitate.

- Ofertantul trebuie sa dovedeasca competentele de service, mentenanta si verificare a aparaturii medicale prin dotarea acestuia cu aparate de masura si control dedicate aparturii medicale (acte de provenienta, copii).

Executantul lucrarilor de intretinere si reparatii pentru aparatura medicala va executa urmatoarele operatiuni minime obligatorii:

- Intretinerea tehnica

Se va executa sub forma operatiunilor de intretinere curenta si reviziilor tehnice periodice, cu intocmirea unui raport scris, precum si dupa caz emiterea unui buletin de verificare.

Reviziile tehnice periodice vor cuprinde operatiunile:

- verificarea si reglarea partilor mecanice in miscare

- eliminarea jocurilor la partile mecanice

- curatarea si gresarea partilor mecanice aflate in miscare

- verificarea tensiunilor de alimentare

- verificarea conexiunilor electrice

- verificarea cablurilor de masa

- curatarea placilor electronice ( daca este cazul), precum si a altor componente

- verificarea functionarii motoarelor

- verificarea ventilatoarelor, pompelor

- verificarea componentelor pneumatice (daca este cazul)

- reglari, ajustari, calibrari, asigurarea calitatii

- analiza fisierelor de erori inregistrate pe parcursul utilizarii si implementarea masurilor pentru evitarea lor si/sau inlaturarea cauzelor de eroare;

- testarea finala impreuna cu personalul utilizator, intocmirea si semnarea documentelor care atesta operatiunile executate si starea tehnica a aparatului.         Personalul utilizator va verifica inclusiv parametrii de securitate si performanta privind utilizarea dispozitivului medical pentru scopul propus.

In urma reviziilor tehnice periodice se vor intocmi rapoarte scrise

Data efectuarii reviziilor va fi programata de comun acord cu beneficiarul.

Periodicitatea operatiunilor de revizie tehnica se va stabili in conformitate cu instructiunile tehnice ale fiecarui dispozitiv medical si cu normativele in vigoare. Este obligaroriu sa se faca o revizie tehnica la fiecate aparat din lista, cel putin odata pe an.

- Reparatii - vor cuprinde urmatoarele operatiuni:

- diagnosticare defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum orar nelimitat;

- reparatie la solicitarea beneficiarului in numar si volum orar nelimitat;

- demontare, montare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentului, ca urmare a unei constatari

- reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente) conform documentatiei tehnice;

- completare raport de service dupa fiecare interventie in care se specifica data si ora sosirii la solicitare, manopera efectuata, piesele de schimb necesare sau folosite, starea aparatului la sfarsitul interventiei. Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar;

- consemnarea in raport de service a eventualelor piese de schimb necesare rezolvarii defectiunilor sistemului (fie si constatate in timpul reviziei).

- Consultanta si suport tehnic

Ofertantul va acorda suport tehnic de specialitate la cerere

Se vor asigura cu titlu gratuit:

- instructajul de folosire a aparaturii ori de cate ori este nevoie, fara costuri suplimentare;

- sprijin de specialitate in aprovizionarea cu piese de schimb,

- informatii despre furnizorii de aparatura medicala;

- Timp de interventie

Efectuarea interventiilor se va face in max 4 ore de la solicitare. Ofertantul va indica un numar de telefon care sa fie disponibil permanent, pentru sesizarile in ceea ce priveste activitatea de intretinere reparatii.

- Piese de schimb

Piesele de schimb necesare pentru remedierea defectiunilor vor fi achizitionate de catre achizitor in baza raportului de service. Achizitia se face conform legislatiei in vigoare.

In cazul furnizarii de piese de schimb sau materiale valoarea acestora va face obiectul unor comenzi distincte

3.  Necesitate si oportunitate

In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare,  unitatile spitalicesti au obligatia de a asigura intretinere preventiva si reparatii cu o firma specializata si autorizata pentru toata ascensoarele de marfa si de persoane, in vederea mentinerii sau restabilirii functionarii in conditii de siguranta

Avand in vedere ca este necesar ca ascensoarele de marfa si de persoane trebuie sa functioneze cu cat mai putine intreruperi accidentale pentru asigurarea unui act medical corespunzator si pentru asigurarea transportului de marfa si de persoane in conditii de siguranta, serviciul de intretinere preventiva si reparare este necesar si oportun.

4. Fonduri solicitate

- Valoare totala estimata fara TVA  24,912.00  lei/ 12 luni

INTOCMIT

Birou Tehnic