|  | CONSILIUL JUDEŢEAN BRASOV SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV Str. Calea Bucureşti, nr. 25-27, Braşov, 500326, Tel: 0268/320022, 0372676271 Fax-uri: 0268/333015, 0372676351 Cont RO 88 TREZ 131 21F 330 800 XXXX Trezoreria Braşov; cod fiscal 4384117 Pagină web: www.hospbv.ro Email: sjbrasov@rdslink.ro |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operator date cu caracter personal 17323 |  |  |  |

Serviciul achizitii publice, aprov.si contractare

Nr.2991/29.01.2018

OBIECTUL ACHIZITIEI: SCHEME DE CONTROL EXTERN PENTRU LABORATOR ANALIZE MEDICALE Pentru buna desfasurare a activitatii laboratorului de analize medicale, pentru respectarea standardelor impuse de legislatia de acreditare a laboratoarelor de Analize medicale conform SR.EN ISO15189/2013, este necesara achizitia SCHEMELOR DE CONTROL EXTERN 2018 de la furnizori acreditati RENAR care sa includa in cele minim 4 distributii/an din fiecare analit acreditat RENAR pe laborator - materialele analizate si analitii prelucrati din acestea, conform tabelului de mai jos.

| Nr.crt. | MATERIAL ANALIZAT | TIPUL ANALIZEI | PARAMETRII ANALIZATI | FRECVENTA (DISTRIBUTIE)/AN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SANGE | Hemoleucograma completa/Determinarea automata a elementelor figurate din sange - spectroscopie de impedanta, - spectrofotometrie, - citometrie in flux Examen citologic al frotiului sanguin - microscopie optica | Numar eritrocite, Hemoglobina, Hematocrit, Indici eritrocitari : - volum eritrocitar mediu - hemoglobina medie pe eritrocit - concentratie medie de hemoglobina pe eritrocit Numar trombocite, Volum trombocitar mediu, Plachetrochit Numar leucocite, Formula leucocitara: - procent neutrofile - numar total neurofile - procent limfocite - numar total limfocite - procent monocite - numar total monocite - procente eozinofile - numar total eozinofile - procent bazofile - numar total bazofile - Examen citologic al frotiului sanguin | 4 |
| 2 | SANGE | Numarare reticulocite citometrie in flux cu laser semiconductor | Numar reticulocite | 4 |
| 3 | SANGE | Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor -metoda Westergeen | VSH | 4 |
| 4 | SANGE | Determinari imunohematologice - hemaglutinare | Grup sanguin OAB Factor Rh | 4 |
| 5 | SANGE | Determinari de coagulare - coagulometrie | Timp de protrombina(Timp Quik) Activitate de protrombina INR Fibrinogen APTT | 4 |
|  |  | Tipul analizei: CHIMIE CLINICA |  |  |
| 6 | SANGE | Determinari biochimice - spectrofotometrie | Acid uric Bilirubina directa Bilirubina totala Calciu ionic Calciu total CK Colesterol total HDL colesterol LDL colesterol Creatinina Fier Fosfataza alcalina Fosfor GGT Glucoza Magneziu Proteine totale TGO TGP Trigliceride Uree | 4 |
| 7 | SANGE | Determinare hemoglobinei glicozilate - turbimetrie | Hemoglobina glicozilata | 4 |
| 8 | SANGE | Ionograma - metoda potentiometrica | Sodiu Potasiu Clor | 4 |
| 9 | URINA | Examenul urinii Examenul biochimic al urinii - reflectometrie Sediment urinar - microscopie optica | Densitate pH Nitriti Proteine Glucoza Corpi cetonici Urobilinogen Bilirubina Eritrocite Leucocite Sediment urinar | 4 |
|  |  | Tipul analizei: IMUNOLOGIE |  |  |
| 10 | SER | Determinari imunologice - aglutinare | ASLO RPR VDRL TPHA | 4 |
| 11 | SER | Determinari imunologice - turbidimetrie | IgA IgG IgM Complement C3 Complement C4 PCR FR Feritina | 4 |
| 12 | SER | Determinari imunologice -imunocromatografie | Ac anti HIV 1 si 2 Ac anti HAV IgM Ac anti HCV Ag HBs | 4 |
| 13 | Materii fecale(12) | - imunocromatografie | Ag Helicobacter pilory(12) | 4 |
| 14 | SER | Determinari Imunologice - ECLIA | FT4 TSH Cortizol PSA | 4 |
|  |  | Tipul analizei: MICROBIOLOGIE |  |  |
| 15 | Secretie purulenta | Examenul microbiologic al secretiei purulente - examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | Streptococcus spp. Enterococcus spp. Staphylococcus spp. Enterobacteriaceae Pseudomonas spp Acinetobacter | 4 |
| 16 | Secretie nazala | Examenul microbiologic al secretiei nazale - examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | Streptococcus grup A Staphylococcus aureus Enterobacteriaceae | 4 |
| 17 | Exudat faringian | Examenul microbiologic al exudatului faringian - examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | Staphylococcus aureus Streprococcus beta hemolitic | 4 |
| 18 | URINA | Urocultura - examen microscopic, cultura, identificarebacteriana | Enterobacteriaceae Streptococcus grup B Enterococcus spp Staphylococcus spp Pseudomonas spp Acinetobacter | 4 |
| 19 | Tulpina bacteriana | Antibiograma - difuzimetrie |  | 4 |
| 20 | Materii fecale | Examen coproparazitologic - microscopie optica | Protozoare: Giardia duodenalis Entamoeba spp Blastocystis hominis Cestode: Taenia solium Taenia saginata Diphyllobotrium latum Hymenolepis spp. Nematode: Ascaris lumbricoides Enterobius Vermicularis Trichuris trichiura Ancylostoma Duodenale Strongyloides Stercoralis | 4 |
| 21 | SECRETIE CERVICO VAGINALA | Cirologie Babes Papanicolaou | Citologie cervico vaginala | 4 |
|  | PRET TOTAL OFERTAT (RON FARA TVA) |  |
|  | Analiza comparativa a preturilor se va efectua la pretul total fara TVA al ofertei pentru intreaga schema de controale. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut pentru intreaga schema de controale, cu conditia indeplinirii cerintelor solicitate (inclusiv cerintele relevante ale ISO/IEC 17043 si de a fi acreditati RENAR : documente relevante, contract acreditare RENAR si orice document care atesta indeplinirea cerintelor). Schemele de control extern necesita a fi incheiate cu furnizori care indeplinesc in mod substantial cerintele relevante ale ISO/IEC 17043 si sunt acreditati RENAR (conform procedurii interne PG-O5). Ofertantul cu pretul cel mai scazut va incarca oferta in catalogul SEAP. |
|  | VALOARE TOTALA ESTIMATA A CONTRACTULUI 7 000 ron fara TVA. TERMEN DE PLATA 60 ZILE |
|  | Tabelul cu schema de controale se poate descarca de site-ul spitalului, adresa www.hospbv.ro la sectiunea : anunturi - documente interne - informare - Schema control extern 2018 Termen limita primire oferte: 02.02.2018 Pana la data limita mentionata mai sus, ofertantii interesati vor transmite oferta de pret impreuna cu documentele care demonstreaza acreditarea RENAR, la adresa de email: spjbv@yahoo.co.uk sau fax 0268327998 Persoana de contact : Ec. Suciu Daniela, tel. 0372676265 |

Intocmit

Suciu Daniela